Szafarnia, dnia 21. lutego 2013 r.

OCH 23/02/13

adresaci wg listownika

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro na Instalację dwóch kotłów CO z automatycznym podajnikiem na eko-groszek. Ofertę należy złożyć w ciągu 7 dni roboczych na adres mailowy w.iwan@szafarnia.art.pl. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Pan Wojciech Iwan pod nr tel. 662 318 347. Poniżej specyfikacja zamówienia.

- Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 9,5 m2

- Kocioł wodny stalowy o mocy 75 kW typ EKW-RAPS.

- Kocioł wodny stalowy o mocy 100 kW typ EKW-RAPS.

- Uruchomienia kotłowni CO i przeszkolenie 2 osób z obsługi.

- Próba instalacji CO na gorąco z dokonaniem regulacji.

- Demontaż i montaż izolacji Steinonorm typ MIPS.

- Termometry montowane w gotowej tulei – termometr rtęciowy 0-150 oC.

- Przewóz materiałów budowlanych do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Z poważaniem

Agnieszka Brzezińska
      Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego 
                         w Szafarni

Otrzymują:

- adresat

- a/a